## Table 1
物品编号 | 技能竞赛 项目编号 | 技能竞赛项 目名称 | 物品类 别 | 使用区域 | 物品名称 | 物品数量 总数 | 单位 | 计算依据 | 制造商 | 型号 | 大小 尺寸 | 货号 | 供应商 | 供应 类型 | 备注
IL-04-0001 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 地毯 | 28 | 米 | 每个工位4米 | 金宁 | 灰色5.5mm厚 |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0002 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 布基胶布 | 6 | 卷 | 每个工位1卷 | 沁迎胶带 | 灰色 |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0003 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 插线排 | 12 | 个 | 每个工位2个 | 公牛 | 公牛8位总控5米 |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0004 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 开关盒 | 10 | 个 | 每1个工位一 个，分支电路4 个 | 施耐德 | 公牛16路电箱 |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0005 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 空开 | 10 | 个 | 每个开关盒1个 | 施耐德 | 施耐德1P+N |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0006 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 五芯电缆 | 70 | 米 | 预估配电房至 比赛场地所需米数 |  | 上海起帆YJV5*10 平方 |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0007 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 导线 | 100 | 米 | 场地内分支电路所需米数 |  | 上海起帆 RVV3*4 平方 |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0008 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 插座 | 6 | 个 | 每个工位1个 | 施耐德 | EA9X 2P+E 10A |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0009 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | U盘 | 6 | 个 | 每个工位一个 |  | 数据存贮 |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0010 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 6转4快插 | 12 | 个 | 每个工位2个 | Festo | 153329 |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0011 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 球阀 | 12 | 个 | 每个工位2个 | Festo | 截止阀 |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0012 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 线槽 | 24 | 根 | 每个工位2米 | 上海起帆 | BA64002507030B |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0013 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 导轨 | 12 | 根 | 每个工位2根 | 菲尼克斯 | din-35 |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0014 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 桌垫 | 6 | 块 | 每个桌子一块 垫子 | 白云艾萌 | 1500*700mm |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0015 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 气管 | 2 | 盒 | 每个工位0.25盒 | Festo | 黑色3mm |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0016 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 气管 | 2 | 盒 | 每个工位0.25盒 | Festo | 蓝色3mm |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0017 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 气管 | 2 | 盒 | 每个工位0.25盒 | Festo | 黑色4mm |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0018 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 气管 | 2 | 盒 | 每个工位0.25盒 | Festo | 蓝色4mm |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0019 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 气管 | 2 | 盒 | 每个工位0.25盒 | Festo | 蓝色3mm |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0020 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 导线 | 1 | 盒 | 必备发放耗材 | 上海起帆 | 黑色0.8平方 |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0021 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 导线 | 1 | 盒 | 必备发放耗材 | 上海起帆 | 红色0.8平方 |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0022 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 冷压端子 | 2 | 包 | 必备发放耗材 | kst | kstE0206 |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0023 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 冷压端子 | 2 | 包 | 必备发放耗材 | kst | Kste0506 |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0024 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 冷压端子 | 2 | 包 | 必备发放耗材 | kst | Kste7506 |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0025 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 扎带 | 6 | 包 | 必备发放耗材 | kss | 台湾KSS尼龙扎带 CV-120 |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0026 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 扎线固定座 | 2 | 包 | 必备发放耗材 | kss | HC-1 |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0027 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 扎线固定座 | 2 | 包 | 必备发放耗材 | kss | HC-2s |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0028 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 平头一字螺 栓（镀锌） | 2 | 包 | 必备发放耗材 |  | M5x10 |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0029 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | T 型螺母 （镀锌） | 2 | 包 | 必备发放耗材 |  | M5-30 |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0030 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 十字螺栓 （镀锌） | 2 | 包 | 必备发放耗材 |  | M3x6-8.8 |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0031 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 半圆弹簧螺 母块（镀 锌） | 2 | 包 | 必备发放耗材 |  | EGC-12 |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0032 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 硒鼓 | 1 | 套 | 用于登分室 |  | CF500A |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0033 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 封口袋 | 1 | 包 | 用于分发耗材 |  | 20丝20*28mm |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0034 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 封口袋 | 1 | 包 | 用于分发耗材 |  | 20丝14*20mm |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0035 | 4 | 机电一体化 | 耗材 | 选手工位区 | 封口袋 | 1 | 包 | 用于分发耗材 |  | 20丝6*8mm |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0036 | 4 | 机电一体化 | 文具 | 选手工位区 | 桌贴、胸贴 | 6 | 套 | 每人1套 |  |  |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0037 | 4 | 机电一体化 | 文具 | 选手工位区 | 证件吊牌 | 6 | 套 | 每人1套 |  |  |  |  | 上海市环境学校 | 采购
IL-04-0038 | 4 | 机电一体化 | 家具 | 选手工位区 | 桌子、椅子 | 6 | 套 | 每个工位1套 |  |  |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0039 | 4 | 机电一体化 | 家具 | 判室、评分 | 桌子、椅子 | 8 | 套 | 每人1套 |  |  |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0040 | 4 | 机电一体化 | 家具 | 选手室 | 桌子、椅子 | 6 | 套 | 每位选手1套 |  |  |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0041 | 4 | 机电一体化 | 家具 | 场地经理室 、场内仓库 | 桌子、椅子 | 5 | 套 | 每人1套 |  |  |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0042 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 移动音响 | 2 | 台 | 选手工位区 | 飞利浦 |  |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0043 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 西沃大屏 | 3 | 台 | 选手工位区 | 西沃86寸 |  |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0044 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 裁判室、登 分室 | 笔记本电脑 | 4 | 台 | 裁判室、登分 室各2台 | 联想 |  |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0045 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 裁判室、登 分室 | 打印机 | 2 | 台 | 裁判室、登分 室各1台 | 富士 |  |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0046 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 数字量接线 端子 | 6 | 个 | 每个工位1个 | 北京恒达集电教学设备有限公司 |  |  |  | 北京恒达集电教学设备有限公司 | 赞助
IL-04-0047 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 灯柱 | 6 | 个 | 每个工位1个 | Festo |  |  |  | 上海市环境学校 | 调用
IL-04-0048 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | MPS 小车 | 6 | 套 | 每队1套 | 北京恒达集电教学设备有限公司
IL-04-0049 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 控制面板 | 6 | 套 | 每队5套 | 北京恒达集电教学设备有限公司
IL-04-0050 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 电操作手单 元 | 6 | 套 | 每队1套 | Festo |  |  |  | 选手自带
IL-04-0051 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 测量单元 | 6 | 套 | 每队1套 | Festo |  |  |  | 选手自带
IL-04-0052 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 24VDC稳压 电源 | 12 | 套 | 每队2套 | Festo |  |  |  | 选手自带
IL-04-0053 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 模拟量仿真 盒 | 6 | 套 | 每队1套 | Festo |  |  |  | 选手自带
IL-04-0054 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | Syslink数 字量反交线 | 6 | 套 | 每队1套 | Festo |  |  |  | 选手自带
IL-04-0055 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 模拟量反交 线 | 6 | 套 | 每队1套 | Festo |  |  |  | 选手自带
IL-04-0056 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 模拟量正交 线 | 6 | 套 | 每队1套 | Festo |  |  |  | 选手自带
IL-04-0057 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 工件 | 6 | 套 | 每队1套 | Festo |  |  |  | 选手自带
IL-04-0058 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 可编程控制 器 | 12 | 套 | 每队2套 |  |  |  |  | 选手自带
IL-04-0059 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 编程设备 | 6 | 套 | 每队1套 |  |  |  |  | 选手自带
IL-04-0060 | 4 | 机电一体化 | 设备与 工具 | 选手工位区 | 触摸屏 | 6 | 套 | 每队1套 |  |  |  |  | 选手自带